- 附件二：                 病理科空气系统保养清单及要求

| 保养清单要求一览表（二） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标的名称 | 序号 | 维保项目 | 规格 | 单位 | 数量 | 巡检、维护周期 |
| 病理科空气净化系统保养清单及要求 | 1 | 中效过滤器 | 592*592*381 | 个 | 4 | 前三季度每季度季末20-25号清洗一次，第四季度季末20-25更换一次 |
|  | 2 |  | 287*592*381 | 个 | 8 |  |
|  | 3 |  | 592*490*381 | 个 | 4 |  |
|  | 4 | 初效过滤器 | 595*595*46 | 个 | 4 |  |
|  | 5 |  | 290*595*46 | 个 | 8 |  |
|  | 6 |  | 595*493*46 | 个 | 4 |  |
|  | 7 | 出风口 | 圆形过滤袋 | 个 | 18 | 每季度清洗一次，季末20-25号清洗一次 |
|  | 8 | 主机 | / | 台 | 3 |  |
|  | 9 | 风机盘管 | / | 台 | 10 |  |
|  | 10 | 出风口 | / | 个 | 35 |  |
|  | 11 | 回风口 | / | 个 | 19 |  |
|  | 12 | 排风口 | / | 个 | 4 |  |
|  | 13 | 空调控制系统 | / |  |  | 含各相应电气控制线路（风冷主机和水循环除外） |