## Sheet1
神经和肌肉刺激理疗仪（吞咽机）设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 输出设置：双频道， 微型安全电接头；
| 2 | 患者电压：≤100 V；
| 3 | 拥有具有相间间隔脉冲的方对称双相波形，采用NMES技术，将靶刺激与独创的专业电极贴法相结合；
| 4 | 最大可调电流强度≤25mA；
| 5 | 连续电流调节0-4000欧姆；
| 6 | 输出保护：任何单一组件具有短路保护；
| 7 | 时间单位：工作频率为3.58 MHz；
| 8 | 安全锁功能：开始治疗30秒之后锁定治疗强度，避免治疗过程中触发电刺激调节导致意外损伤；
| 9 | 中国CFDA；
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注