## Sheet1
医用诊疗床（bobath治疗辅助床）设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 产品尺寸规格：约100x66x(55-99)cm；
| 2 | 框架材质：铁框架加表面喷塑处理；
| 3 | 承重：不低于80kg；
| 4 | 升降高度：55-99cm；
| 5 | 床面厚度约5cm 36密度海绵；
| 6 | 专业医用阻燃标准PVC；
| 7 | 伸缩脚轮设计，方便床身移动；
| 8 | 脚踏液压推杆≧6000N 无需用电；
| 9 | 耐磨皮革；
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注