## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院全自动化学发光免疫分析仪产品参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 要求可使用开放试剂，
| 2 | 发光原理‌：采用磁微粒化学发光免疫测定（CLIA）或其他先进的化学发光原理。
| 3 | ‌测试速度‌：单机速度应≥500测试/小时，拓展后可达更高速度。
| 4 | ‌样本处理模式‌：支持随机、急诊、批处理等多种样本处理模式。
| 5 | 样本位‌：样本位数量应≥350个，测试过程中可连续装载、替换，设有急诊、门诊样本优先通道。
| 6 | ‌采样针‌：采用一次性TIP吸头或永久性加样针，具备自动液面探测、凝块探测、碰撞探测、随量跟踪功能、气泡检测功能等。
| 7 | ‌试剂位‌：试剂位数量应≥40个，可随时装载、替换试剂，并具备冷藏功能。
| 8 | ‌反应杯‌：反应杯应独立设计，可存放数量≥1000个，支持连续装载。
| 9 | ‌试剂种类与包装‌：提供≥30种项目试剂，应至少覆盖目前开展项目：促甲状腺素、游离三碘甲状腺原氨酸、游离甲状腺素、总三碘甲状腺原氨酸、总甲状腺素、抗甲状腺微粒体抗体、抗甲状腺球蛋白抗体、促甲状腺激素受体抗体、抗甲状腺过氧化物酶抗体、皮质醇、促卵泡生成素、促黄体生成素、泌乳素、睾酮、雌二醇、孕酮、C肽、胰岛素、全段甲状旁腺激素、促肾上皮质激素、醛固酮、抗胰岛素抗体、生长激素、谷氨酸脱羧酶抗体、25-羟基维生素D。
| 10 | 定标与校准‌：采用先进的定标方式，如两点定标修正主曲线，稳定期应≥2周。
| 11 | NMPA认证情况:仪器及试剂、相关耗品等都具有NMPA认证；
| 12 | 校准质控要求:采用原厂质控品和校准品，满足溯源性要求，并提供溯源性文件；质控规则：Westgard多规则质控、Twin plot；有自动绘制质控图；
| 13 | ‌电脑配置与网络连接‌：配备品牌电脑，运行正版操作系统，支持通过COM口或网卡与医院LIS系统连接，实现远程数据共享和远程诊断。软件功能‌：具备标本稀释比例任意选定、病人信息汇总、存储、查询等功能。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） | 序号 | 详细项目 | 产品参数 | 备注

## Sheet2
30°内窥镜 | 2 | 支
30°双阀镜鞘 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
层级扩张器 | 2 | 支
双头骨膜剥离器 | 2 | 支
神经根拉钩 | 2 | 支
神经根拉钩 | 2 | 支
半套管牵开器 | 2 | 支
半套管牵开器 | 2 | 支
半套管牵开器 | 2 | 支
半套管牵开器 | 2 | 支
L型 | 2 | 支
直型骨凿 | 2 | 支
左弯骨凿 | 2 | 支
右弯骨凿 | 2 | 个
前弯骨凿 | 2 | 个
前弯骨凿 | 2 | 支
三角骨凿 | 2 | 支
方形骨凿 | 2 | 支
直型吸引器 | 2 | 支
弯头吸引器 | 2 | 支
肌肉扩张器 | 2 | 支
骨锤 | 2 | 支
直型椎板咬骨钳杆 | 2 | 支
弧形椎板咬骨钳杆 | 2 | 支
咬骨钳柄 | 2 | 支
直型枪柄式髓核钳 | 2 | 个
弯型咬骨剪 | 2 | 个
减压器械盒 | 2 | 个