## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 流式细胞仪 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 1光学系统：
| 2 | 1.1激光器配置：蓝色激光（激光波长范围488nm±5nm）、红色激光 （激光波长范围635nm±5nm)
| 3 | 1.2双散射光检测器：前向和侧向；
| 4 | 1.3荧光通道配置：各荧光通道均配置独立的检测器，且荧光检测器数量≥6个；
| 5 | 1.4荧光检测灵敏度：FITC≤50MESF，PE≤30 MESF，APC≤30 MESF；
| 6 | 1.5仪器分辨率：前向散射光、FITC通道和PE通道≤2%，APC及其余通道≤4%；
| 7 | 1.6升级能力：支持原机升级至最高13个荧光检测通道；
| 8 | 2液路系统：
| 9 | 2.1分析速度：≥30000 粒子/秒；
| 10 | 2.2携带污染率：≤ 0.1%；
| 11 | 2.3进样方式：采用非注射泵进样方式，以满足快速连续的进样要求；
| 12 | 2.4液流速度：可根据样本类型进行流速调节；
| 13 | 2.5支持试管类型：12×75mm试管、1.5ml或2ml EP管；
| 14 | 2.6具备绝对计数功能：采用精确的体积法测量原理；
| 15 | 2.7试剂余量监测：对鞘液、废液量连续实时检测，及时提示用户处理，支持废液直排系统；
| 16 | 3分析软件：
| 17 | 3.1数据功能：实现所有流式数据（包括信号的高度、宽度和面积信息等）的采集和分析，并且支持线性、对数坐标的变换；
| 18 | 3.2LIS连接：可配置双向LIS连接；
| 19 | 3.3电压调节：可以根据样本特点对电压进行调节；
| 20 | 3.4信号阈值：支持阈值设定，最大限度减少无关信号对于结果的干扰；
| 21 | 3.5荧光补偿：全矩阵荧光信号补偿系统，在测试前、测试中和测试后均可调节荧光补偿；
| 22 | 3.6软件集成自动算法，可自动分析及审核淋巴细胞亚群项目结果；
| 23 | 4、自动进样器规格：32管或以上圆盘式进样；
24
25
26
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注