## Sheet1
广西中医药大学附属瑞康医院 全自动微生物鉴定及药敏分析仪 项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 适用范围：用于进行致病菌的鉴定和抗菌药物 MIC 半定量分析。
| 2 | 检测方法：鉴定：采用生化酶反应显色法；药敏：试验采用比浊法。
| 3 | 鉴定种类：提供临床常见11大类，≥600种病原菌，包含肠杆菌、非发酵菌、链球菌（肠球菌）、葡萄球菌（微球菌）、真菌、棒状杆菌、奈瑟氏球菌/嗜血杆菌等。
| 4 | 药敏种类：根据CLSI标准、EUCAST标准及相关指导性文件分析MIC，能够报告MIC和S、I、R敏感度。
| 5 | 仪器容量：仪器可同时容纳≥60个测试卡。
| 6 | 具备自动检测与手工录入功能，用户可查询和修改报告。
| 7 | 自动检测功能：仪器自动识别条形码、自动孵育、自动判读结果，检测完成的试剂板可自动返回培养位置，也可自动废弃到仪器收集装置。
| 8 | 统计分析：软件可实现综合数据统计分析，预置≥20余项临床检测针对细菌抗菌药物的常用统计分析，可根据医院需求增加统计项目。
| 9 | 管理系统：具备院内微生物感染管理功能。
| 10 | 具备高级专家系统，可提≥20种示天然耐药及特殊耐药表型，如MRSA、MRCNS、ESBL、β-LAC、ICR、HLAR、CRE、CRKPN、CRAB、CRPAE、VRE等修正结果并对药敏结果进行科学注释。
| 11 | 高级专家系统可提示药敏报告中不合理现象以及临床医师用药时要注意的问题等。
| 12 | 抗生素优化组合，根据CLSI制定的临床用药标准，将抗菌药物分A、B、C、U、O、Inv组报告药敏结果。
| 13 | 实验室信息系统:提供药敏监测数据分析中间件软件，可连接LIS系统，自动审核并导出符合CARSS数据标准的文件，并可检查罕见耐药表型对重点耐药监测指标进行预警。
| 14 | 具备酵母样真菌、棒状杆菌、奈瑟氏菌/嗜血杆菌鉴定药敏板。
| 15 | 配套测试板需所有药物浓度设置满足CLSI质控标准，保证产品质量。
16
17
18
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注