## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 硬性电子输尿管肾镜 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 一、硬性电子输尿管肾(一)
| 2 | 1.视向角：0°
| 3 | 2.视场角：≥100°
| 4 | 3.工作长度≥420mm
| 5 | 4.镜体外径：≥7.5/9.5Fr；
| 6 | 5.器械通道：≥5Fr；
| 7 | 6.分辨率：≥15Lp/mm
| 8 | 7.进液防护程度：IPX7
| 9 | 8.出水口：具备双出水口，控制阀芯采用PEEK材料，用户可自行更换
| 10 | 9.灭菌方式：低温等离子灭菌
| 11 | 10.镜体和视频线采用分体设计，镜体可单独洗消。
| 12 | 11.半硬式镜身，具备15度自由偏转弯曲图像不变形
| 13 | 12.配置清单要求：
| 14 | （1）电子输尿管肾镜 一根
| 15 | （2）专用金属消毒盒 一个
| 16 | （3）三点阀芯 两个
| 17 | （4）密封帽 一个
| 18 | （5）薄膜阀芯 五个
| 19 | （6）视频线 一根
| 20 | （7）气道刷 一个
| 21 | 二、硬性电子输尿管肾(二)
| 22 | 1.视向角：0°
| 23 | 2.视场角：≥100°
| 24 | 3.工作长度≥220mm
| 25 | 4.镜体外径：≥7.5/11Fr；
| 26 | 5.器械通道：≥6Fr；
| 27 | 6.分辨率：≥15Lp/mm
| 28 | 7.进液防护程度：IPX7
| 29 | 8.出水口：具备双出水口，控制阀芯采用PEEK材料，用户可自行更换
| 30 | 9.灭菌方式：低温等离子灭菌
| 31 | 10.镜体和视频线采用分体设计，镜体可单独洗消。
| 32 | 11.半硬式镜身，具备15度自由偏转弯曲图像不变形
| 33 | 12.配置清单要求：
| 34 | （1）电子输尿管肾镜 一根
| 35 | （2）专用金属消毒盒 一个
| 36 | （3）三点阀芯 两个
| 37 | （4）密封帽 一个
| 38 | （5）薄膜阀芯 五个
| 39 | （6）视频线 一根
| 40 | （7）气道刷 一个
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注