## Sheet1
胰岛素泵设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 最小基础率≤0.1 U/h，24小时可设≥24段；
| 2 | 最小大剂量≤0.1 U，支持方波、双波大剂量；
| 3 | 支持动态血糖CGM联动，具备低血糖自动暂停功能；
| 4 | 储药器容量3 mL，采用软针留置管路；
| 5 | 中文操作界面，数据存储≥90天并可导出；
| 6 | 具备阻塞、低电量、空药、高低血糖报警；
| 7 | 获得国家药品监督管理局注册证。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注