更新附件1                        医用织物清单

| 类别 | 序号 | 货物名称 | 参数 | 规格型号 | 单位 | 预估数量 | 单价/元 | 金额/元 | 参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 服装类 | 1 | 病人裤 | 100%棉/纱支密度40*40/133*72 | s-xxxxl | 条 | 1092 | 35.00 | 38220.00 | 面料成份：100%棉，面料具有永久性防静电功能、防透视、抑菌、抗皱、柔顺下垂等优点。 工艺及性能：全棉面料，喷气织机织造，采用环保耐氯漂印染，断裂强力（N）经向≥800N，纬向≥390N，水洗尺寸变化率/%合格≥-3；耐干摩擦、湿摩擦、皂洗色牢度（级）优等品≥4级；起球(级)≥4，优等品；耐次氯酸盐漂白色牢度(级)4；甲醛含量无，异味无，可分解致癌芳香胺染料无，pH值等符合B类产品要求。 以上数据成交供应商供货前提供对应产品CMA第三方检测报告，用于到货验收。 |
|  | 2 | 病人衣 |  | s-xxxxl | 件 | 960 | 40.00 | 38400.00 |  |
|  | 3 | 长袖医生服 | 100%聚酯纤维（允差： ±1%）（含导电丝），密度(根/英寸)125*96 | s-xxxxl | 件 | 3000 | 130.00 | 390000.00 | 工艺及性能：高档经编织机织造，采用环保耐氯漂分散染料印染，经高温高压染色、预缩、热定型等全工序处理。纹路美观，悬垂性佳，不易皱。水洗尺寸变化率/%-1~+1,为优等品;平方米干燥重量(g/㎡)≥265；耐水、汗渍、皂洗色牢度(级)均为优等品，4-5级；顶破强力(N)≥1500N；电荷面密度(µC/m2)≤3；甲醛含量无、无异味，可分解致癌芳香胺染料无，pH值符合B类产品要求。 以上数据成交供应商供货前提供对应产品CMA第三方检测报告，用于到货验收。 |
|  | 4 | 长袖护士服 |  | s-xxxxl | 件 | 240 | 130.00 | 31200.00 |  |
|  | 5 | 短袖医生服 |  | s-xxxxl | 件 | 2800 | 120.00 | 336000.00 |  |
|  | 6 | 短袖护士服 |  | s-xxxxl | 件 | 360 | 120.00 | 43200.00 |  |
|  | 7 | 短袖孕妇服 |  | s-xxxxl | 件 | 30 | 55.00 | 1650.00 |  |
|  | 8 | 护士裤（白） |  | s-xxxxl | 条 | 400 | 70.00 | 28000.00 |  |
|  | 9 | 护士裤（蓝） |  | s-xxxxl | 条 | 280 | 70.00 | 19600.00 |  |
|  | 10 | 护士帽 |  | 常规 | 顶 | 1216 | 12.00 | 14592.00 |  |
|  | 11 | 护士套装（夏装） |  | 上衣+裤子 | 套 | 90 | 130.00 | 11700.00 |  |
|  | 12 | 医生分体夏装 |  | s-xxxxl | 套 | 166 | 130.00 | 21580.00 |  |
| 床品类 | 13 | 枕芯 | 木棉 | 木棉 40×60cm | 个 | 2078 | 38.00 | 78964.00 | 床单被套枕套均采用100%精梳棉系列，轻软舒适、易洗耐磨。 产品色牢度： 干磨：3-4级 湿磨：2-3级 耐氯漂：4-5级 ， 耐汗渍：4-5级 皂洗：3-4级 白布沾色：4-5级， 耐光（日晒）：4-5 级 以上数据符合国家GB18401-2010标准或国际ITS检测标准出示相应第三方的检测报告 |
|  | 14 | 盖棉胎 | 新疆棉 | 3.5kg/床 150*200cm | 床 | 60 | 180.00 | 10800.00 |  |
|  | 15 | 垫棉胎 | 新疆棉 | 2.5kg/床 90*200cm | 床 | 40 | 130.00 | 5200.00 |  |
|  | 16 | 薄棉胎 | 新疆棉 | 2kg/床 150*200cm | 床 | 36 | 100.00 | 3600.00 |  |
|  | 17 | 棉胎 | 新疆棉 | 1.5kg/床 150*200cm | 床 | 40 | 90.00 | 3600.00 |  |
|  | 18 | 小被套 | 100%棉/纱支密度40*40/133*72 | 1.1m*1.2m | 张 | 120 | 45.00 | 5400.00 |  |
|  | 19 | 中单 |  | 蓝白格 2.4m*1.4m | 张 | 240 | 57.00 | 13680.00 |  |
|  | 20 | 病床被套 |  | 蓝白格 2.2m×1.6m | 张 | 1442 | 90.00 | 129780.00 |  |
|  | 21 | 病床床单 |  | 蓝白格 3.4m×1.6m | 张 | 2006 | 70.00 | 140420.00 |  |
|  | 22 | 病床枕套 |  | 蓝白格 50×70cm | 张 | 1658 | 18.00 | 29844.00 |  |
|  | 23 | 床罩 |  | 2cm*0.15cm*0.9cm | 张 | 24 | 65.00 | 1560.00 |  |
|  | 24 | 值班室被套 |  | 浅紫花 2.2×1.6m | 张 | 182 | 85.00 | 15470.00 |  |
|  | 25 | 值班室床单 |  | 浅紫花 2.5×1.6m | 床 | 208 | 65.00 | 13520.00 |  |
|  | 26 | 值班室枕套 |  | 浅紫花 80×50cm | 张 | 212 | 15.00 | 3180.00 |  |
|  | 27 | 棉胎 | 水洗棉 | 2.5kg/床 150*200cm 面料：春亚绒面料 填充物：三维螺旋中间纤维 | 床 | 200 | 135.00 | 27000.00 | 面料：春亚绒面料，磨毛工艺，面料柔软耐用； 填充物：聚酯纤维，三维螺旋中空纤维； 工艺设计：锏棉定型工艺，填充物不跑动。四边均匀，四角饱满，回弹力好、透气性好、不容易变形，多针绗缝。保暖性强、无异味。耐工业洗涤。 |
|  | 28 | 棉胎 | 水洗棉 | 1kg/床 150*200cm 面料：春亚绒面料 填充物：三维螺旋中间纤维 | 床 | 200 | 90.00 | 18000.00 |  |
|  | 29 | 枕芯 | 水洗棉 | 42*65cm（±2）面料：春亚绒面料 填充物：三维螺旋中空纤维 | 个 | 200 | 50.00 | 10000.00 |  |
| 手术室类 | 30 | 短袖洗手衣 | 100%棉/纱支密度20*16/128*60 | 套装 XL码 | 套 | 552 | 70.00 | 38640.00 | 手术室布草系列：防透耐磨，耐工业洗涤，柔软厚实，采用环保耐氯工艺制作 1：pH值：4.0-8.5 2：甲醛含量：无 3：产品色牢度： 干磨：3-4级 湿磨：2-3级 耐氯漂：4-5级 ， 耐汗渍：4-5级 皂洗：3-4级 白布沾色：4-5级， 耐光（日晒）：4-5 级。 4：可分解致癌芳香胺燃料（mg/kg）：未检出 5：机织物密度(根/英寸):128±5/60±5， 以上数据成交供应商供货前提供对应产品CMA第三方检测报告，用于到货验收。 |
|  | 31 | 长袖洗手衣 |  | 套装 XL码 | 套 | 240 | 80.00 | 19200.00 |  |
|  | 32 | 短袖洗手衣 | 100%聚酯纤维吸湿速干、防静电微弹 | 套装 XL码 | 套 | 240 | 125.00 | 30000.00 |  |
|  | 33 | 长袖洗手衣 |  | 套装 XL码 | 套 | 240 | 120.00 | 28800.00 |  |
|  | 34 | 防水手术衣 | 100%聚酯纤维、密度：148*100克重：130±3g㎡ | 颜色可选 | 件 | 240 | 120.00 | 28800.00 |  |
|  | 35 | 隔离衣 | 100%棉/纱支密度20*16/108*58 | 白色 | 件 | 360 | 85.00 | 30600.00 |  |
|  | 36 | 大孔巾 |  | 3.6m*2m | 张 | 216 | 200.00 | 43200.00 |  |
|  | 37 | 特大包布 |  | 双层1.8*2.3m | 张 | 480 | 130.00 | 62400.00 |  |
|  | 38 | 大包布 |  | 双层1.5m*1.5m | 张 | 840 | 80.00 | 67200.00 |  |
|  | 39 | 中包布 |  | 双层1.2m*1.2m | 张 | 480 | 65.00 | 31200.00 |  |
|  | 40 | 小包布 |  | 双层1.0m*1.0m | 张 | 168 | 55.00 | 9240.00 |  |
|  | 41 | 治疗巾 |  | 双层80cm*60cm | 张 | 120 | 30.00 | 3600.00 |  |
|  | 42 | 小孔巾 |  | 双层1.0m*1.0m | 张 | 76 | 58.00 | 4408.00 |  |
|  | 43 | 手术袍（手术衣） |  | xxl | 张 | 768 | 80.00 | 61440.00 |  |
|  | 44 | 大单 |  | 2.0m*2.3m | 张 | 144 | 130.00 | 18720.00 |  |
|  | 45 | 小夹 |  | 100*100cm | 张 | 480 | 40.00 | 19200.00 |  |
| 其它类 | 46 | 三角巾 | 白色/100%棉纱支密度40*40/133*72 | 按样 | 条 | 268 | 5.00 | 1340.00 | 耐氯漂、耐磨，耐工业洗涤，柔软厚实， |
|  | 47 | 约束带 | 墨绿/加棉 | 按样 | 个 | 48 | 15.00 | 720.00 |  |
|  | 48 | 热敷袋 | 100%棉/纱支密度20*16/108*58 | 20*30cm双层带，有拉链 | 套 | 48 | 14.00 | 672.00 |  |
|  | 49 | 病床隔帘 | 100%聚酯纤维 | 直轨2.3m*2.5m(±10cm） | 幅 | 36 | 200.00 | 7200.00 | 强度高、耐磨、抗皱、色牢度好 功能： 永久性阻燃整理和抗菌防霉具备医疗级性能。 耐洗色牢度： 经过多次高温消毒清洗后，颜色不应有显著褪色或沾染其他物品，通常要求耐洗色牢度 ≥ 3-4级 挂钩方式： 顶部有金属扣眼或塑料挂钩，与轨道系统匹配。设计应圆滑，不易钩坏帘体。 接缝： 缝线应牢固，采用双线或链式线迹，高强度区域可进行加固处理。 耐洗次数： 医疗隔帘应能承受至少100-150次以上的工业洗涤（水温通常为71°C-74°C），且性能不显著下降 |
|  |  |  |  | 弯轨3.7m*2.5m(±10cm） | 幅 | 40 | 300.00 | 12000.00 |  |
|  | 50 | 烫疗布袋 | 100%棉/纱支密度20*16/108*58 | 25*18cm | 个 | 748 | 7.00 | 5236.00 | 耐氯漂、耐磨，耐工业洗涤，柔软厚实， |
|  | 51 | 参观衣 | 涤卡T/C65%/35%,纱支 | 蓝色 | 张 | 96 | 68.00 | 6528.00 |  |
|  | 52 | 孕妇裙 | 100%棉/纱支密度40*40/133*72 | 常规 | 张 | 72 | 55.00 | 3960.00 |  |
|  | 53 | 翻身枕 | 高密度海绵R形60cm | 高密度海绵R形60cm | 个 | 24 | 40.00 | 960.00 |  |
|  | 54 | 纱布袋 | 全棉蚊帐布、有底无侧、束口袋 | 13*19cm | 个 | 200000 | 0.6.00 | 120000.00 |  |
|  | 55 | 马鞍袋 | 100%棉/纱支密度20*16/128*60 | 双层70*75cm | 张 | 32 | 18.00 | 576.00 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  | 2140000.00 |  |