## Sheet1
广西中医药大学第二附属医院 全自动病毒载量检测系统 设备项目参数调研清单
需求参数 | 序号 | 详细项目 | 产品是否符合（是/否） | 备注(若不符合请在此栏填写相应参数)
| 1 | 检测原理：全自动核酸磁珠提取、PCR反应液加样配制和实时荧光定量PCR检测一体机（全自动核酸提取及荧光PCR分析系统，具备国家三类医疗器械注册证）。
| 2 | 样本容量：单台设备可一次性上载样本≥96管。
| 3 | 自动化要求：全自动样本制备、核酸扩增和检测，无人值守，无需人工干预。
| 4 | 检测通量：8小时≥140测试，24小时≥500测试。
| 5 | 样本优先级：软件支持设置优先级载架与优先级检测项目（优先级高的样本将会在最早的批次被处理），系统自动识别。
| 6 | 开放通道：具有开放通道，可用于实验室自主开发提取检测一体的标准化LDT项目。
| 7 | 样本管：原始采血管可直接上机。
| 8 | 样本条码类型：可兼容多种条码类型，支持多种来源的标本。
| 9 | 试剂准备：所有试剂无需配制，无需冻干粉复溶等繁琐操作。
| 10 | 物料上载：样本、试剂与耗材均支持不停机上载，无需等待上一批检测结束后再进行上载。
| 11 | 具有物理防污染和生物安全：具有核酸产物去除措施防产物污染，扩增板全自动热封技术。
| 12 | PCR模块：2个独立的PCR检测模块，可同时进行检测。
| 13 | 适配机型的HIV-1 病毒载量检测灵敏度：≦25 IU/mL，HIV-1试剂临床评价阴性符合率≥98%。（提供佐证材料）。
| 14 | LIS连接：双向LIS连接，自动响应检测项目，并自动报告检测结果。
| 15 | 检测靶点：HIV基因型检测至少覆盖 M 型、N 型、O 型，双靶标检测，靶位点满足LTR、POL、GAG等中的两种。
| 16 | 开展项目：系统可开展MTB、HBV、HCV、HIV等项目
| 17 | 内标系统，内标参与提取和扩增过程，通过检测内标是否正常来监测实验过程是否正常，避免PCR 假阴性。
| 18 | 配套的病毒载量试剂有效期≥12个月。
补充参数 （根据产品本身可自行补充，若无，可不填写） |  |  | 产品参数 | 备注